附件

乡镇人民政府、街道办事处消防委托执法

的权力事项参考

| 序号 | 类 型 | 名 称 | 依 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政处罚 | 灭火器、消防应急照明或疏散指示标志未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 |
| 2 | 行政处罚 | 损坏、挪用或者擅自拆除、停用灭火器、消防应急照明、疏散指示标志或消火栓 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 第二款 |
| 3 | 行政处罚 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 第二款 |
| 4 | 行政处罚 | 埋压、圈占、遮挡消火栓 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 第二款 |
| 5 | 行政处罚 | 占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 第二款 |
| 6 | 行政处罚 | 在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第5号）第四十七条第七项 |

备注：以上行政处罚权相关的监督检查权和责令改正权一并委托