四川省消防救援总队灭火能力提升项目

采购计划

一、项目概述

项目目标是通过配备侦查灭火机器人补齐复杂场景下侦查指挥短板，丰富总队全勤指挥部无人化侦查灭火手段，配置1辆机器人运输车辆，按模块化储存出动，全面提升总队全勤指挥部灭火救援指挥决策能力。项目内容聚焦实战需求，拟采购具备灭火、侦查、图传等核心功能的灭火侦查机器人2套、四足侦查机器人1套，机器人运输车辆1辆，确保设备能适配各类复杂灭火救援场景，满足现场侦查作战实际需要，总预算300万元。

二、采购计划依据

为贯彻落实强化新质战斗力建设的工作部署，进一步提升全勤指挥部侦查作战核心能力，确保灭火救援工作科学高效，严格执行应急管理部、国家消防救援局关于加快消防救援队伍新质战斗力建设的部署要求，结合四川省灾害事故特点与实战需求，着力保障人员安全，替代人员进入火灾、爆炸、有毒有害、坍塌风险等高危环境，避免救援或侦查过程中人员伤亡。提升侦查效率与准确性，灭火侦查机器人可深入火场探测火源、有毒气体、温度等数据，四足机器人能进入复杂地形侦查环境，无需人员冒险即可快速掌握现场关键信息。突破环境限制，不受高温、浓烟、黑暗、复杂地形等恶劣条件影响，持续开展作业，弥补人工操作的环境适应性短板。

三、标的情况

- 1、灭火侦查机器人2套：防护等级（IP）：≥IP65。侦察模块：至少集成可见光摄像，配备红外热成像和有毒、可燃气体探测器。负载能力：≥70Kg。续航时间：≥2H。爬坡能力：≥30°。消防炮流量80L/S以上；

- 2、侦查四足机器人1套：侦察模块：360°全景摄像、具备红外热成像功能、具备有毒气体侦检功能。防护等级：≥IP67。最大爬坡≥40°。最大越障高度≥25cm 。负载下续航≥3H；

- 3、机器人运输车1辆：底盘配置前轮盘式制动器（全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统）和EBS（电控制动系统），设置疲劳驾驶提醒装置、刹车淋水装置、限高预警装置、配置缓速装置；

四、采购实施方式

公开招标

五、下一步需求提报计划

通过“四川省消防救援总队官网”（https://sc.119.gov.cn/）和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）公开征集技术参数，调研市场情况，论证编制采购技术参数，并公开公示。

- 附件：1.四川省消防救援总队灭火能力提升项目装备配备需求清单

- 2.四川省消防救援总队灭火能力提升项目采购计划论证意见表

附件1：

- 四川省消防救援总队灭火能力提升项目

- 采购需求清单

| 装备名称 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火侦查机器人 | 2 | 套 | 70 | 140 |
| 侦查四足机器人 | 1 | 套 | 80 | 80 |
| 机器人运输车 | 1 | 辆 | 80 | 80 |
| 合计预算：300万元 |  |  |  |  |

附件2：

| 四川省消防救援总队灭火能力提升项目论证意见表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 四川省消防救援总队灭火能力提升项目 |  |  |  |
| 预算金额 | 300（万元） |  |  |  |
| 采 购 内 容 | 装备名称 | 需求数量 （套） | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） |
|  | 灭火侦查机器人 | 2 | 70 | 140 |
|  | 侦查四足机器人 | 1 | 80 | 80 |
|  | 机器人运输车 | 1 | 80 | 80 |
|  | 合计 | 4 | / | 300 |
| 论 证 意 见 | 一丶项目预算合理性： 项目总预算为300万元。预算明细如下： 灭火侦查机器人：2套，单价70万元，小计140万元。 侦查四足机器人：1套，单价80万元，小计80万元。 机器人运输车：1辆，单价80万元，小计80万元。 该预算基于前期市场调研和装备配置需求清单进行估算，预算编制紧扣装备功能与数量需求，旨在确保资金使用效能。 二丶核心参数要求： 1. 灭火侦察机器人： 防护等级≥IP65；侦察模块：至少集成可见光摄像，配备红外热成像和有毒、可燃气体探测器；负载能力≥70Kg；续航时间≥2H；爬坡能力≥30°；消防炮流量：≥80L/S。 2. 侦察四足机器人 防护等级≥IP67；侦察模块 360°全景摄像、具备红外热成像功能、具备有毒气体侦检功能；最大爬坡≥40°；最大越障高度≥25cm；负载下续航≥3H。 3. 机器人运输车 车辆公告：须提供工信部消防车类整车车型公告及带CMA标识的定型试验报告；安全配置：底盘需配置ABS、EBS、缓速装置，设置疲劳驾驶提醒、限高预警等；外观涂装：驾驶室、货箱等外表面为消防红，符合国家标准；通信系统：加装数模兼容车载台，需兼容并接入四川省应急厅370M数字集群频段；升降尾板：配备液压升降尾板，最大起重质量≥2000kg。 |  |  |  |